## 配線回路
住宅：電気回路 チェックシート
金沢市 町 邸 新築工事 | [5 empty] | 年 月 日
レ | 番号 | 回路種別 | 配線名 | 接続機器 | 備 考 | 参考Ｗ | 回路数
| 1 | 照明器具 | １階照明 | 蛍光灯、白熱灯 | 通常の照明器具の 回路構成 | 1000 | 1
| 2 |  | １階外回り | 蛍光灯、白熱灯 |  | 500 | 1
| 3 |  | ２階照明 | 蛍光灯、白熱灯 |  | 1000 | 1
4
5
| 6 | 台所 コンセント | レンジ | 電子レンジ | インバーター製品 | 1400 | 1
| 7 |  | 炊飯器 | ＩＨ炊飯器 | インバーター製品 | 1400 | 1
| 8 |  | 熱源 機器 | 冷蔵庫、小物 | ４００Ｌクラス、ポット | 1200 | 1
| 9 |  |  | 食器洗い器 | 電気ヒーター式 | 1300 | 1
| 10 |  |  | トースター グリル | オーブン機能付き | 1300 | 1
| 11 |  |  | ホットプレート | 多機能、１台４役 | 1300 | 1
| 12 |  | コンロ台 | ＩＨコンロ | ２００Ｖ専用 | 4800 | 1
13
| 14 | 一般 コンセント | １階リビング | カーペット | こたつ、併用 | 1000 | 1
| 15 |  | １階共用Ａ | テレビなど | 音響：映像機器 | 500 | 1
| 16 |  | １階共用Ｂ | 掃除機など | 生活用品、除湿機、 | 800 | 1
| 17 |  | １階共用Ｃ | ボイラー、他 | 外部コンセント | 500 | 1
| 18 |  | ２階共用 | 掃除機など | ローカ、階段、バルコニー | 600 | 1
| 19 |  | ２階子室Ａ | ドライヤー | 朝に集中するので １室専用が望ましい | 1300 | 1
| 20 |  | ２階子室Ｂ | テレビ |  | 1300 | 1
| 21 |  | ２階子室Ｃ | ステレオ |  | 1300 | 1
| 22 |  | 夫婦寝室 | ドライヤー |  |  | 1
23
24
備考
| 25 | エアコン コンセント | リビング | 冷暖タイプ | インバーターエアコン 省エネたいぷでも、 運転起動時はフル運転 | 1500 | 1
| 26 |  | １階客間 |  |  | 1400 | 1
| 27 |  | ２階子室Ａ |  |  | 1400 | 1
| 28 |  | ２階子室Ｂ |  |  | 1400 | 1
| 29 |  | ２階子室Ｃ |  |  | 1400 | 1
| 30 |  | 寝室 |  |  | 1400 | 1
31
| 32 | 専用 コンセント | １Ｆトイレ | ウオシュレット | ミニ暖房付 | 1400 | 1
| 33 |  | ２Ｆトイレ | ウオシュレット | ミニ暖房付 | 1400 | 1
| 34 |  | ランドリー | 洗濯機 | 乾燥機、併設 | 1500 | 1
| 35 |  | 床暖 | ユニット電源 | ボイラー | 300 | 1
| 36 |  | 洗面化粧台 | ドライヤー | 消費電力が大きい | 1300 | 1
| 37 |  | 電子機器 | パソコンなど | インバーター機の雑音避け | 500 | 1
38
| 39 | 専用回路 | 防犯機器 | セキュリテイ | 火災報知、弱電機器 | 400 | 1
| 40 |  | お風呂 | 乾燥機内蔵 | バブルジェット併設 | 1500 | 1
| 41 |  | エコ給湯 | 電気温水器 | ヒートポンプ | 1600 | 1
| 42 |  | 蓄熱暖房 | ２００Ｖ専用 | 深夜蓄熱 | 4800 | 1
43
44
| 45 | 予備回路 | ２階天井迄 | エアコンなど | 将来、増設した場合に | 1500 | 1
46
| 47 |  | １階車庫迄 | 100V | 日曜大工、メンテナンス | 1000 | 1
| 48 |  | １階車庫迄 | 200V | 自動車充電 | 2000 | 1
49
50
契約電力の基本になる参考消費電力です、実用的には稼働率を加味して決定する | [5 empty] | 回路計 | 38

## 配線設備
配線設備：付加検討表（参照：金沢地区）
金沢市 町 邸 新築工事 | [5 empty] | 年 月 日
レ | 番号 | 分類 | 用途 | 仕様 | 形態 | 摘要 | 可否
| 1 | 照明 | 玄関 | センサー付 | お帰りセンサー | 夜間動作
| 2 |  | 外部防犯灯 | センサー付 | 接近センサー | 夜間動作
| 3 |  | 階段、ローカ | 夜間用 | 接近センサー | 夜間動作
| 4 |  | 吹き抜け | 超寿命型 | カプセルタイプ
| 5 |  | ポーチ | 自動点灯 | 足元灯 | 夜間動作
6
7
| 8 | 換気扇 | 台所 | 排気 | レンジフード、壁 | 吸気口：設置
| 9 |  | 居間 | 給排気 | 壁付け、天井ダクト | 空調換気扇
| 10 |  | 脱衣室 | 排気 | 天井ダクト | 天井扇
| 11 |  | 風呂場 | 排気 | 天井ダクト | ユニットに装着
| 12 |  | トイレ | 排気：脱臭 | 壁付け、天井ダクト | 消し遅れスイッチ
| 13 |  | 居室 | 給排気 | 壁付け | 空調換気扇
14
15
| 16 | アンテナ 地上 衛星 | 地上アナログ | 従来 | Ｈ23年７月まで
| 17 |  | 地上デジタル | 自立 | 金石方向 | ＵＨＦ専用アンテナ
| 18 |  | ＢＳデジタル | 自立/兼用 | １～１２ｃｈ | 兼用アンテナの取付
| 19 |  | ＣＳデジタル |  | 契約要
| 20 |  | ケーブルＴＶ | ＫＣＴ | 契約要 | 地デジ 混合済み
21
22
| 23 | 電話 ＦＡＸ | アナログ回線 | 従来 | 通常回線 | テレビ対応
| 24 |  | デジタル回線 | ＩＳＤＮ | 番号追加可
| 25 |  | ＩＰ電話 | ＢＢ接続 | 番号追加（光） | サービス制限あり
26
27
備考
| 28 | チャイム | ピンポン | 電池式 | 壁付け | 呼び鈴
| 29 |  | インターホン | 電池式 | 壁付け | 音声応答
| 30 |  | カメラドアホン | １００Ｖ式 | 壁付け | 留守の録画機能
| 31 |  |  |  | 専用子機 | モニター報知
32
33
| 34 | パソコン 回線 | 光フレッツ | 専用 | 光回線 | １００Ｍ
| 35 |  | ケーブルＴＶ | 専用 | 金沢ケーブルＴＶ | １２０Ｍ
| 36 |  | ＡＤＳＬ | 電話共用 | 電話回線 | ２４Ｍ
| 37 |  | アナログ | 電話共用 | 電話回線 | ０．０６４Ｍ
| 38 |  | 有線ＬＡＮ | ネット 接続 | テレビ接続 | 配線必要
| 39 |  | 無線ＬＡＮ |  | テレビ接続
40
41
| 42 | 警報 報知 | 火災報知 | 住宅用 | 独立、連動 | 外部報知
| 43 |  | 進入報知 | 住宅用 | 独立、連動 | 外部報知
| 44 |  | セキュリテイ | 住宅用 | 独立、連動 | 自立、外部委託
| 45 |  | カメラ | センサー付 | ネット仕様 | パソコン、携帯連動
| 46 |  | オートロック | リモコン | 自動開錠 | 玄関、勝手口
47
48
| 49 | ＩＰ Ｖ６対応 | 有線ＬＡＮ |  |  | 電気製品
| 50 |  | 無線ＬＡＮ
51
52
53
54
備考

## エコ設備
設備：付加検討表
金沢市 町 邸 新築工事 | [5 empty] | 年 月 日
レ | 番号 | 分類 | 用途 | 仕様 | 形態 | 摘要 | 可否
| 1 | エコ 給湯 | 電気温水機 | ２００Ｖ | 貯湯タンク | 深夜電力
2
3
| 4 |  | ヒートポンプ | 100/200V | 貯湯タンク | 室外機 運転
5
6
7
| 8 | 太陽熱 吸収 給湯 | 循環システム
| 9 |  | 貯湯タンク |  |  | 強制循環
10
11
| 12 |  | 貯湯システム | ２００Ｌ | 屋根 設置 | 自然循環
13
14
15
| 16 | 太陽光 発電 | ソーラーパネル | ３ＫＷ | 発電、売電 | ３０Ａ 相当
17
18
19
20
21
22
| 23 | ＩＨ コンロ | ３口コンロ | ４．８ｋｗ | ユニット埋め込み | オール金属
24
25
26
27
備考
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
備考